## 系统拓扑图
系统拓扑结构图
云平台 | 平台端数据展示 | [7 empty] | 微信小程序
客户端 管理系统 | 客户端管理软件 |  |  |  | 客户端管理软件 |  |  |  | 客户端管理软件 |  |  |  | 客户端管理软件
通讯层 | 无线通讯 |  | 网络通讯 |  | 无线通讯 |  | 网络通讯 |  | 无线通讯 |  | 网络通讯 |  | 无线通讯 |  | 网络通讯
设备层
| 人脸识别仪 | 定位基站 | 环境监测 | 气体监测 | 人脸识别仪 | 定位基站 | 环境监测 | 气体监测 | 人脸识别仪 | 定位基站 | 环境监测 | 气体监测 | 人脸识别仪 | 定位基站 | 环境监测 | 气体监测
说明
１．以客户端系统为中心，向下通过网络通讯与基站及人脸设备通讯，向上通过互联网跟云平台做数据交换，微信小程序属于云平台的另一种展示可以进行信息录入等功能。
２．底层的设备有人脸识别仪、定位基站、环境监测基站、气体监测基站、身份证阅读器需要进行协议对接，微信小程序需要具备根据身份证照片识别身份证上的文字的功能。
３．每个项目根据项目的具体情况使用不同类别组合的设备，有的项目只有一种设备，有的项目有多种设备。
4. 平台端数据展示有两个功能：一是图表形式展示数据，二是人员管理功能

## 菜单功能
一级菜单 | 二级菜单 |  | 三级菜单 | 功能解释
系统设置 | 数据库配置 |  |  | 配置系统软件使用的数据库
| 通讯设置 |  |  | 配置通讯基站的IP及端口号
| 平台设置 |  |  | 用来设置与云平台链接的相关信息
| 数据维护 | 数据备份 |  | 备份及恢复数据库，可设置自动备份路径及时间
数据恢复
| 用户管理 | 修改密码
添加用户
编辑用户
删除用户
| 选项设置 | 软件名称 |  | 软件界面左上角及登录界面的名称可修改
|  | 项目名称 |  | 软件界面上方中间位置显示设置的项目名称（不设置则留空）
|  | 关于软件 | 软件注册 | 软件安装在电脑上以后可以使用一个月，到期之后需要注册才能继续使用，要求与电脑硬件绑定，可多次注册，每次注册可以写有效期
设备管理 | 门禁设备 | 增加 | 弹出“编辑门”框 | 添加一个门禁设置 | 名称 | IP | 所属区域 | 进出标志 | 是否考勤 | 设备型号 | 搜索添加
|  | 删除 | 弹出“是否删除”确认框 | 删除选中的门禁设备
|  | 编辑 | 弹出“编辑门”框 | 编辑选中的门禁设备
| 定位基站 | 增加 | 弹出“编辑基站”框 | 增加一个定位基站 | 站点名称 | 节点地址 | 所属区域 | 基站属性 | 是否考勤 | 搜索添加
|  | 删除 | 弹出“是否删除”确认框 | 删除选中的定位基站
|  | 编辑 | 弹出“编辑基站”框 | 编辑选中的定位基站
| 环境监测 | 增加 | 弹出“编辑监测”框 | 增加一个环境监测站 | 站点名称 | 节点地址 | 所属区域 | 搜索添加 | 是否警报
|  | 删除 | 弹出“是否删除”确认框 | 删除选中的环境监测站
|  | 编辑 | 弹出“编辑监测”框 | 编辑选中的环境监测站
| 气体监测 | 增加 | 弹出“编辑监测”框 | 增加一个气体监测站 | 站点名称 | 节点地址 | 所属区域 | 是否显示 | 搜索添加 | 是否警报
|  | 删除 | 弹出“是否删除”确认框 | 删除选中的气体监测站
|  | 编辑 | 弹出“编辑监测”框 | 编辑选中的气体监测站
人员管理 | 部门管理 | 增加 | 弹出“部门编辑”框 | 增加一个部门 名称 | 自定义名称
|  | 删除 | 弹出“是否删除”确认框 | 删除选中的部门 名称
|  | 编辑 | 弹出“部门编辑”框 | 编辑选中的部门 名称
| 职位管理 | 增加 | 弹出“职位编辑"框 | 增加一个职位 名称 | 自定义名称
|  | 删除 | 弹出“是否删除”确认框 | 删除选中的职位 名称 | 选定每种职位对应的人在地图上的图标
|  | 编辑 | 弹出“职位编辑"框 | 编辑选中的职位 名称
| 人员管理 | 增加 | 弹出“人员编辑“框 | 增加一个人员 | 样式详见
|  | 删除 | 弹出“是否删除”确认框 | 删除选中的人员信息
|  | 编辑 | 弹出“人员编辑“框 | 编辑选中的人员信息
考勤记录 | 起始时间 |  |  | 根据条件筛选出符合条件的记录形成表格展示，可以直接打印，可以导出Excel
截止时间
人员编号
姓名
部门
职位
性别
查询
导出报表
打印报表
场内人员 | 按区域统计 |  |  | 按区域汇总，分基站统计，展示人员姓名、职位、进入区域时间
按基站统计
| 按职位统计 | 管理人员
作业人员
来宾
地图展示 | 添加地图 |  |  | 放置一张JPG或者PNG格式背景图
| 放置定位基站 |  | 弹出已添加基站选项框 | 直接根据已添加的基站选择放置
| 放置环境基站 |  | 弹出已添加基站选项框
| 放置气体基站 |  | 弹出已添加基站选项框
| 放置文字标签 |  | 可编辑字体大小及颜色
| 设置定位基站 |  |  | 人员图表在设置好的范围内随机分布，每隔10秒随机刷新一次
轨迹回放 | 工号 | 查询 | 导出 | 根据选择内容查出该工人一段时间内某基站进入及离开的时间（进入下一个基站前最后一次读到卡的时间记为离开时间）
姓名
卡号
| 身份证号 |  | 打印
手机号
时间段
环境监测 | 实时数据 | 分区域展示 |  | 以基站为单元展示
分基站展示
分种类展示
| 历史数据 | 查询时间 | 按天展示 | 图表格式展示
按周展示
按月展示
按年展示
|  | 查询内容 | 按种类查询
按基站查询
气体检测 | 实时数据 | 分区域展示 |  | 以基站为单元展示
分基站展示
分种类展示
| 历史数据 | 查询时间 | 按天展示 | 图表格式展示
按周展示
按月展示
按年展示
|  | 查询内容 | 按种类查询
按基站查询
警报信息 | 紧急撤离警报 | 开启 | 根据定位基站选择区域性撤离（直接勾选已添加的基站） | 开启状态为启动继电器1秒间歇动作（人工操作开启或者是关闭）
关闭
| 环境监测警报 |  |  | 记录警报发生的时间及数值直到警报解除
| 气体监测警报 |  |  | 记录警报发生的时间及数值直到警报解除
| SOS警报 | 桌面弹窗 | 标志为“已处理” | 记录警报发生的时间及数值直到警报解除
语音输出
Note on K20: 分成三种属性： 进入区域 离开区域 区域定位
Note on L23: 如果是警报的话则要设置警报数值
Note on K26: 常规的八种检测气体 根据项目的具体情况选择八种气体中的一种或者多种，几乎不会同时选用八种，设置不显示的，在数据展示的时候就不显示该气体名称。
Note on M26: 如果是警报的话则要设置警报数值
Note on C63: 主要是设置基站的位置及覆盖范围（覆盖范围是一个虚拟的椭圆形，鼠标可以拖动改变椭圆的长宽）

## 主界面
隧道施工人员安全管理系统 | [10 empty] | 关于 | 帮助 | - | + | X
| 系统设置 | 设备管理 | 人员管理 | 考勤记录 | 场内人员 | 地图展示 | 轨迹回放 | 环境监测 | 气体检测 | 警报信息

## 人员档案
隧道施工人员安全管理系统 | [16 empty] | 关于 | 帮助 | - | + | X
|  | 系统设置 | 设备管理 | 人员管理 | 考勤记录 |  | 场内人员 |  | 地图展示 | 轨迹回放 |  | 环境监测 |  | 气体检测 |  | 警报信息
部门管理
[6 empty] | 编辑人员 | [5 empty] | 确定 |  | 关闭
[6 empty] | 工号： |  |  |  |  | 身份证 正面 背面
卡号：
姓名：
身份证：
电话：
职位管理
部门：
职位：
[6 empty] | 登记日期： | [8 empty] | 添加
[6 empty] | 车牌： | [8 empty] | 编辑
人脸机照片
[6 empty] | 备注1： | [8 empty] | 删除
备注2：
备注3:
[6 empty] | 设置 |  | 读二代证

## 系统设置
隧道施工人员安全管理系统 | [12 empty] | 关于 | 帮助 | - | + | X
| 系统设置 | 设备管理 | 人员管理 |  | 考勤记录 | 场内人员 | 地图展示 |  | 轨迹回放 | 环境监测 | 气体检测 | 警报信息
数据库配置
用来设置与本地数据库的连接（界面开发人员自定义）
通讯设置
平台设置
用来设置与云平台连接（界面开发人员自定义）
数据维护
|  |  |  | 数据备份 |  |  |  | 数据恢复
用户管理
用来管理使用本系统的用户名、密码及相关操作权限（界面开发人员自定义）
选项设置

## 基站指令
基站指令说明
应答数据：DD 06 8- -- 07 7E 03 0D 所有继电器的操作都需有应答，如果没收到应答则再次发送，如重发3次都未成功，如果掉线了则自动丢弃本次发送请求系统提示操作失败
继电器常开： | DD 05 8- -- 07 11 4B 23 03 0D （一号继电器） |  | DD 05 8- -- 07 12 4B 23 03 0D （二号继电器）
继电器常闭： | DD 05 8- -- 07 11 47 23 03 0D （一号继电器） |  | DD 05 8- -- 07 12 47 23 03 0D （二号继电器）
1秒间歇动作开启： | DD 05 8- -- 07 11 4B 24 03 0D （一号继电器） |  | DD 05 8- -- 07 12 4B 24 03 0D （二号继电器）
3秒间歇动作开启： | DD 05 8- -- 07 11 4B 25 03 0D （一号继电器） |  | DD 05 8- -- 07 12 4B 25 03 0D （二号继电器）
闭合1秒后断开： | DD 05 8- -- 07 11 4B 26 03 0D （一号继电器） |  | DD 05 8- -- 07 12 4B 26 03 0D （二号继电器）
指令说明： | DD 05 指令开头， 8- -- 为节点地址，07为操作继电器，11为一号继电器，12为二号继电器，4B为开，47为关， 23/24/25/26分别为四类命令，03 0D为结束
人员定位基站每次上传的数据长度可能不一样，没有数据的基站不做相应（对外不发任何数据）； 环境监测基站每次返回的数据长度是固定的18个字节，监测的内容及顺序固定； 气体检测基站每次返回的数据长度是固定的30个字节，每3个字节一项监测内容，没有接传感器的的用 ＦＦ ＦＦ ＦＦ 代替
读取人员定位基站数据： | DD 05 80 00 80 03 0D | 收到指令后分时依次上报数据，没有数据的基站不发报文
应答： | DD 06 80 -- 64 XXXX 03 0D | DD 06 为指令开头，80 --为节点地址，64为后面卡号长度100字节（每一帧可能长度不一样），XXXX 为卡号（每个人四字节卡号，最长为200个字节），03 0D为结束， 每个卡号有四个字节，其中后三字节是固定的（登记的卡号也是后3字节），第一字节有两种状态 00或者FF，如果是FF的时候则是该卡在进行SOS呼救警报
读取环境监测基站数据： | DD 05 81 00 81 03 0D | 收到指令后分时上报数据
应答： | DD 06 81 -- XXXX 03 0D | DD 06 为指令开头，81 --为节点地址，XXXX 为数据（每种传感器两字节数据，共12字节），03 0D为结束（一包数据18字节）
读取气体监测基站数据： | DD 05 82 00 82 03 0D | 收到指令后分时上报数据
应答： | DD 06 82 -- XXXX 03 0D | DD 06 为指令开头，82 --为节点地址，XXXX 为数据（每种传感器三字节数据，共24字节），03 0D为结束（一包数据30字节）
读取指令说明： | DD 05 指令开头， 8- -- 为节点地址，80为人员定位基站，81为读取环境监测基站数据，82为读取气体监测基站数据， 03 0D为结束
使用场景说明： 配置系统时可以用群组握手的方法把能够检测到的基站全部自动添加到系统里； 如果发送了读取数据的指令后没有一个基站相应，则发一组群组握手的指令检测一下基站是否正常在线； 如果一段时间（如10分钟）都没有收到系统中某个基站的数据则单独握手某个基站检测一下该基站是否正常在线
群组握手人员定位基站： | DD 05 80 00 FF 03 0D | 握手应答： | DD 06 80 -- EE 03 0D | 分时依次回复
单个握手人员定位基站： | DD 05 80 -- FF 03 0D |  |  | 直接回复
群组握手环境监测基站： | DD 05 81 00 FF 03 0D | 握手应答： | DD 06 81 -- EE 03 0D | 分时依次回复
单个握手环境监测基站： | DD 05 81 -- FF 03 0D |  |  | 直接回复
群组握手气体监测基站： | DD 05 82 00 FF 03 0D | 握手应答： | DD 06 82 -- EE 03 0D | 分时依次回复
单个握手气体监测基站： | DD 05 82 -- FF 03 0D |  |  | 直接回复
指令说明： | DD 05 、DD 06 指令开头， 8- -- 为节点地址，80为人员定位基站，81为读取环境监测基站数据，82为读取气体监测基站数据，FF为访问，06为应答，03 0D为结束